УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

МУП «Волжская А/К 1732»

___________ В.А. Бабайцев

« 14 » октября 2014 года

Извещение о закупке № 13

Способ закупки: запрос котировок

Форма закупки: открытая

Предмет закупки: поставка дизельного топлива

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «ВОЛЖСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЛОННА  № 1732»

Место нахождения и почтовый адрес: 404130, г. Волжский, Волгоградской области, ул. Карбышева 47, МУП «Волжская А/К 1732»

Адрес электронной почты: ak1732@list.ru

Контактный телефон: (8443) 27-67-61, факс 27-61-23 Бондаренко Людмила Валерьевна

Предмет договора:

| Наименование | Объем поставки |
| --- | --- |
| Поставка дизельного топлива: - ЕВРО, сорт С, вид III (ДТ-5), ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009); - ЕВРО, класс 2, вид III (ДТ-5), ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009), предельная температура фильтруемости не выше - 32оС | 161 000 л 283 000 л |

Место поставки товара: склад заказчика по адресу: г. Волжский, Волгоградская область, ул. Карбышева, 47

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: не более 12 888 700 рублей, в том числе НДС 18 %.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: для ознакомления документация о закупке размещена на официальном сайте - www.zakupki.gov.ru. и на сайте предприятия - www.ak1732.ru (в разделе «Тендеры/Закупки (223-ФЗ)»). Также документация о закупке предоставляется бесплатно по электронной почте в течение двух рабочих дней с момента получения заявления на предоставление документации о закупке, направленного по электронной почте: ak1732@list.ru или по факсу: (8443) 27-61-23, от любого заинтересованного лица в срок не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Заявление оформляется на имя председателя Закупочной комиссии - Бондаренко Людмилы Валерьевны, в нем обязательно должен быть указан предмет закупки, номер извещения и адрес электронной почты, на который требуется отправить Документацию о закупке.

Дата начала срока предоставления документации о закупке: 14.10.2014 г.

Дата окончания срока предоставления документации о закупке: 23.10.2014 г.

Сведения о предоставлении преференций: преференции не предусмотрены

Дата и время окончания подачи заявок на участие в закупке: 27.10.2014 г. в 16:00 (МСК)

Дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке: 28.10.2014 г. в 09:00 (МСК)

Место рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке:	404130, г. Волжский, Волгоградской области, ул. Карбышева 47

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

МУП «Волжская А/К 1732»

___________ В.А. Бабайцев

« 14 » октября 2014 года

Документация о закупке № 13

Способ закупки: запрос котировок

Запрос котировок не является формой проведения Торгов и его проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос котировок не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос котировок не накладывает на Заказчика обязательств по заключению Договора (Договоров) с победителем запроса котировок или иным Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке являются согласно п. 1 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации приглашением делать оферты и должны рассматриваться в соответствии с этим.

Форма закупки: открытая

Предмет закупки: поставка дизельного топлива

| Товар | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III (ДТ-5) | л | 161 000 |
| Дизельное топливо ЕВРО, класс 2, вид III (ДТ-5), предельная температура фильтруемости не выше - 32оС | л | 283 000 |

Требования к качеству, техническим и иным характеристикам товара: соответствие ГОСТу Р 52368-2005 (ЕН 590:2009), в том числе:

- для топлива дизельного ЕВРО, сорт С, вид III (ДТ-5)

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| 1. Цетановое число | не менее 51,0 | ГОСТ Р 52709 |
| 2. Цетановый индекс | не менее 46,0 | ASTM D 4737 |
| 3. Плотность при 15оС, кг/м3 | 820-845 | ASTM D 4052 |
| 4. Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе) | не более 8,0 | ГОСТ Р ЕН 12916 |
| 5. Содержание серы, мг/кг | не более 10,0 | ГОСТ Р 52660 |
| 6. Температура вспышки в закрытом тигле, оС | выше 55 | ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 |
| 7. Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % (по массе) | не более 0,30 | ASTM D 4530 |
| 8. Зольность, % (по массе) | не более 0,01 | ГОСТ 1461 |
| 9. Содержание воды, мг/кг | не более 200 | ЕН ИСО 12937 |
| 10. Общее загрязнение, мг/кг | не более 24 | ЕН 12662 |
| 11. Коррозия медной пластинки (3ч при 50оС), единицы по шкале | класс 1 | ASTM D 130 |
| 12. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м3 | не более 25 | ASTM D 2274 |
| 13. Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60оС, мкм | не более 460 | ГОСТ Р ИСО 12156-1 |
| 14. Кинематическая вязкость при 40оС, мм2/с | 2,00-4,50 | ГОСТ 33 |
| 15. Фракционный состав: - при температуре 250оС, % (по объему) | менее 65 | ГОСТ Р ЕН ИСО 3405 |
| - при температуре 350оС, % (по объему) | не менее 85 |  |
| - 95% (по объему) перегоняется при температуре, оС | не выше 360 |  |
| 16. Предельная температура фильтруемости, оС | не выше минус 5 | ГОСТ 22254 |

- для топлива дизельного ЕВРО, класс 2, вид III (ДТ-5), предельная температура фильтруемости не выше - 32оС

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| 1. Цетановое число | не менее 48,0 | ГОСТ Р 52709 |
| 2. Цетановый индекс | не менее 46,0 | ЕН ИСО 4264 |
| 3. Плотность при 15оС, кг/м3 | 800-840 | ЕН ИСО 12185 |
| 4. Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе) | не более 8,0 | ГОСТ Р ЕН 12916 |
| 5. Содержание серы, мг/кг | не более 10,0 | ГОСТ Р 52660 |
| 6. Температура вспышки в закрытом тигле, оС | не ниже 40 | ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 |
| 7. Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % (по массе) | не более 0,30 | ЕН ИСО 10370 |
| 8. Зольность, % (по массе) | не более 0,01 | ГОСТ 1461 |
| 9. Содержание воды, мг/кг | не более 200 | ЕН ИСО 12937 |
| 10. Общее загрязнение, мг/кг | не более 24 | ЕН 12662 |
| 11. Коррозия медной пластинки (3ч при 50оС), единицы по шкале | класс 1 | ЕН ИСО 2160 |
| 12. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м3 | не более 25 | ГОСТ Р ЕР ИСО 12205 |
| 13. Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60оС, мкм | не более 460 | ГОСТ Р ИСО 12156-1 |
| 14. Кинематическая вязкость при 40оС, мм2/с | 1,50 - 4,00 | ЕН ИСО 3104 |
| 15. Фракционный состав: - до температуры 180оС, % (по объему) | не более 10 | ГОСТ Р ЕН ИСО 3405 |
| - до температуры 340оС, % (по объему) | не менее 95 |  |
| - 95% (по объему) перегоняется при температуре, оС | не выше 360 |  |
| 16. Предельная температура фильтруемости, оС | не выше минус 32 | ЕН 116 |
| 17. Температура помутнения, оС | не выше минус 22 | ЕН 23015 |

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара: продукция поставляется партиями согласно отгрузочной разнарядки заказчика до 31.12.2014 г., доставка силами поставщика до склада заказчика по адресу: г. Волжский Волгоградской обл., ул. Карбышева, 47.

Сведения о начальной цене договора: не более 12 888 700 рублей, в том числе НДС 18 %.

Порядок формирования цены договора: в цену котировочной заявки должна быть включена стоимость затрат на хранение, доставку, страхование, на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ.

Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиками: Российский рубль.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналичный расчет, каждая заказанная партия продукции оплачивается после фактической поставки в течение 30 дней, цены фиксированы в течение срока действия договора.

Порядок подачи заявок на участие в закупке:

- Для участия в запросе котировок  участник закупки подает котировочную заявку по форме, установленной в Приложении № 1 к Документации о закупке № 13. Каждая котировочная заявка, поступившая в срок, регистрируется заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

- Участник закупки подает котировочную заявку  в письменной форме, на бумажном носителе по адресу заказчика: 404111, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, 47, каб. «Группа ГСМ» (1 этаж). Контактное лицо - Кузьмина Татьяна, тел. (8443) 27-30-81.

- В случае, если котировочная заявка  отправлена по почте, риск неполучения такой заявки в срок, установленный в настоящей Документации о закупке, несет участник закупки.

- Подача котировочной заявки  в электронной форме не предусмотрена.

- Котировочные заявки, поданные по факсу, не принимаются и не рассматриваются закупочной комиссией.

- Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку.

- В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более котировочных заявок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все котировочные заявки, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

- Участник закупки вправе отозвать котировочную заявку  в любой момент до рассмотрения котировочных заявок.

- Котировочные заявки отзываются в следующем порядке:

- участник закупки подает в письменном виде уведомление об отзыве котировочной заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в запросе котировок. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование закупки, регистрационный номер котировочной заявки (в соответствии с журналом регистрации котировочных заявок), дата и время подачи котировочной заявки;

- уведомление об отзыве котировочной заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом–участником закупки;

- уведомление об отзыве котировочной заявки подается в том же порядке, что и котировочные заявки;

- если уведомление об отзыве котировочной заявки подано с нарушением требований настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае его потери.

- Участник закупки вправе изменить ранее поданную котировочную заявку  только в случае, если заказчик вносит изменения в извещение или документацию о проведении запроса котировок. Иные случаи изменения котировочной заявки  не предусматриваются. Изменение заявок после истечения срока подачи котировочных заявок, установленного настоящей Документацией о закупке, не допускается.

- Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного настоящей Документацией о закупке, будет получена только одна котировочная заявка  или не будет получено ни одной заявки, запрос котировок  будет признан несостоявшимся.

- Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного настоящей Документацией о закупке, Заказчиком будет получена только одна котировочная заявка, несмотря на то, что запрос котировок признается несостоявшимся, закупочная комиссия осуществит рассмотрение такой заявки в порядке, установленном Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд Муниципального унитарного предприятия «ВОЛЖСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЛОННА № 1732». Если рассматриваемая котировочная заявка  и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным настоящей Документации о закупке, заказчик заключит договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях Документации о закупке, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении заказчику участником закупки в срок, предусмотренный Документацией о закупке, подписанного договора участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.

- Котировочные заявки, полученные Заказчиком после окончания срока подачи котировочных заявок, установленного Документацией о закупке, не рассматриваются и направляются в течение 3 дней с момента получения таких заявок участникам закупки, подавшим такие заявки.

Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке: 15.10.2014 г.

Котировочные заявки  принимаются только в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 14:30 до 16:00 (МСК).

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 27.10.2014 г. в 16:00 (МСК)

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки на участие в закупке:

- Участник закупки подает котировочную заявку  в письменной форме, на бумажном носителе строго по форме, представленной в Приложении № 1 к настоящей Документации о закупке. Изменение формы котировочной заявки, установленной Документацией о закупке, не допускается. Такая форма должна быть заполнена участником закупки по всем пунктам. Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отклонения заявки от рассмотрения на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным Документацией о закупке.

- Котировочная заявка  должна быть подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки, и скреплена печатью участника закупки. В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо,  к котировочной заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенная печатью участника закупки и подписанная руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности.

- При описании условий и предложений участник закупки должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в котировочной заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.

- Все документы котировочной заявки  должны иметь четкую печать текстов. Условия исполнения договора, указанные в заявке участника, должны соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренным настоящей Документацией о закупке.

- Котировочная заявка, все документы и корреспонденция между заказчиком и участником закупки, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Использование других языков для подготовки котировочной заявки  может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие котировочной заявки  требованиям, установленным Документацией о закупке.

- Все суммы денежных средств в котировочной заявке должны быть выражены в российских рублях. Выражение денежных сумм в других валютах, может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие котировочной заявки  требованиям, установленным Документацией о закупке.

Требования к описанию участником поставляемого товара: установлены в Приложении № 1 к настоящей Документации о закупке.

Требования к указанию участником цены договора:

- Указываемая участником закупки в котировочной заявке цена договора не может превышать начальную цену договора, сведения о которой указаны в настоящей Документации о закупке.

- В случае, если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником закупки, превышает начальную цену договора, соответствующая заявка отклоняется от рассмотрения и оценки  на основании несоответствия ее требованиям, установленным Документацией о закупке.

- Участник  закупки производит расчет цены договора исходя из данных о предмете закупки, указанных в Документации о закупке: требования к качеству, техническим и иным характеристикам, объем поставки.

- Цена договора, предложенная в котировочной заявке должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, стоимость затрат на хранение, доставку, страхование, на уплату таможенных пошлин. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник закупки освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.

Требования к участникам закупки:

- Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора;

- Непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- Неприостановление деятельности участника закупки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на день подачи заявки;

- Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период;

- Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Условия допуска к участию в закупке. Рассмотрение и оценка котировочных заявок.

- В течение двух рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, закупочная комиссия рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки.

- В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более котировочных заявок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все котировочные заявки, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

- Комиссия рассматривает котировочные заявки с целью определения соответствия каждого участника закупки требованиям, установленным Документацией о закупке, и соответствия котировочной заявки, поданной таким участником, требованиям к котировочным заявкам, установленным документацией о закупке, а также оценивает и сопоставляет такие заявки.

- Оценка и сопоставление котировочных заявок осуществляется одновременно с их вскрытием, рассмотрением и в день их рассмотрения.

- Котировочная заявка  может быть отклонена от рассмотрения и оценки в следующих случаях:

- непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией о закупке;

- несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным извещением о закупке, документацией о закупке;

- несоответствия котировочной заявки  требованиям, установленным документацией о закупке;

- несоответствия предлагаемых товаров требованиям настоящей Документации о закупке;

- предложенная в такой заявке цена товара превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении и документации о закупке;

- наличия в составе котировочной заявки  арифметических ошибок, заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

Отклонение заявки по иным основаниям, кроме перечисленных выше, не допускается.

- В случае, если при проведении рассмотрения и оценки котировочная заявка  только одного участника признана соответствующей требованиям настоящей Документации о закупке, такой участник считается единственным участником запроса котировок. Заказчик заключит договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации о проведении запроса котировок, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. При непредставлении Заказчику участником закупки в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, подписанного договора участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.

- В случае, если при проведении рассмотрения и оценки все котировочные заявки признаны несоответствующими Документации о закупке, или котировочная заявка только одного участника признана соответствующей требованиям Документации о закупке, запрос котировок признается несостоявшимся. Информация об этом вносится в протокол подведения итогов запроса котировок.

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям, установленным в настоящей Документации о закупке, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящей Документации о закупке, и в которой указана наиболее низкая цена договора.

- При предложении одинаковой наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников.

- На основании результатов рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок закупочной комиссией оформляется протокол подведения итогов запроса котировок.

- Протокол подведения итогов запроса котировок ведется закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии не позднее дня, следующего за днем рассмотрения и оценки котировочных заявок. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте не позднее трех дней со дня подписания такого протокола.

Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок: 28.10.2014 г. 09:00 (МСК)

Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: г. Волжский, Волгоградской обл., ул. Карбышева, 47

Порядок предоставления разъяснений положений Документации о закупке: любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации о закупке в письменной форме (по почте или по факсу: (8443) 27-61-23) или в форме электронного документа (на адрес: ak1732@list.ru) в срок не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня окончания подачи котировочных заявок. Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений документации направляет разъяснения претенденту, направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на сайте заказчика и на официальном сайте.

Дата начала предоставления разъяснений положений Документации о закупке: 14.10.2014 г.

Дата окончания срока подачи запросов на разъяснение положений Документации о закупке: 23.10.2014 г.

Дата окончания предоставления разъяснений положений Документации о закупке: 28.10.2014 г.

Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренное договором количество товаров: заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить предусмотренный договором объем закупаемой продукции:

- в сторону увеличения, но не более двадцати процентов от объема, ранее установленного в договоре. При этом Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально изменяемому объему продукции;

- в сторону уменьшения, при этом пропорционально объему снижается первоначальная цена договора.

Сведения о праве заказчика внести изменения в извещение и документацию о закупке или отказаться от проведения процедуры закупки:

- Заказчик в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о закупке или в документацию о закупке. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте и направляются всем участникам закупки, которым была предоставлена документация о закупке по заявлению.

- В случае внесения изменений в извещение о закупке, документацию о закупке срок подачи заявок будет продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок срок составлял не менее пяти рабочих дней.

- Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время до заключения договора с победителем. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок.

Порядок заключения договора по результатам закупки:

- Заказчик в течение пяти дней с момента подписания протокола подведения итогов запроса котировок передает победителю запроса котировок проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем запроса котировок, а также при необходимости иных условий исполнения договора, указанных в заявке победителя, в проект договора, прилагаемый к документации о запросе котировок (Приложение № 2 к настоящей Документации о закупке). Победитель запроса котировок не вправе отказаться от заключения договора.

- Победитель запроса котировок подписывает, скрепляет печатью и передает заказчику два экземпляра проекта договора в течение пяти дней со дня получения соответствующих проектов договора от заказчика.

- Договор заказчика с победителем запроса котировок должен быть заключен не позднее двадцати дней со дня подписания протокола подведения итогов запроса котировок.

- В случае, если победитель в проведении запроса котировок не представил заказчику подписанный договор в срок, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

- В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель, или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия, следующие после предложенных победителем. Договор с таким участником заключается на условиях проекта договора, прилагаемого к документации о закупке (Приложение № 2 к Документации о закупке), по цене, предложенной таким участником в котировочной заявке. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

- В случае, если по результатам рассмотрения котировочных заявок запрос котировок признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший котировочную заявку, признан участником запроса котировок, заказчик передает такому участнику запроса котировок проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной таким участником запроса котировок, а также при необходимости иных условий исполнения договора, указанных в заявке данного участника, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке (Приложение № 2 к Документации о закупке). При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

- В случае уклонения от заключения договора участника, предложившего в котировочной заявке такую же цену, как и победитель, или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия, следующие после предложенных победителем, запрос котировок признается несостоявшимся.

Сведения о предоставлении преференций: не предусмотрены

Обеспечение заявок на участие в закупке: не установлено

Обеспечение исполнения договора: не установлено

| Ведущий экономист |  | Н.В. Хиврич |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |
| Юрисконсульт |  | Л.В. Бондаренко |
| Главный инженер |  | С.Л. Комлев |

Приложение № 1

к Документации о закупке № 13

Котировочная заявка

на право заключения договора на поставку дизельного топлива

Изучив Извещение о закупке № 13 и Документацию о закупке № 13, мы, нижеподписавшиеся,

полное наименование участника закупки

| Адрес: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  | КПП |  |  |  |
| ОГРН |  |  |  |  |  |
| Р/с |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: |  |  |  |  |  |
| Банк |  |  |  |  |  |
| К/с |  |  |  | БИК |  |

в лице __________________________________________________________, действующего (-щей)

должность, ФИО руководителя (уполномоченного лица) участника закупки

на основании___________________________________________________, предлагаем заключить договор на поставку дизельного топлива на общую сумму __________________(_____________

_______________________________________________________) российских рублей, в том числе

сумма прописью

НДС ____% - ___________(__________________________________________) российских рублей.

сумма прописью

(для участников закупки, освобожденных от уплаты НДС  согласно законодательству РФ:

без учета НДС, ___________________________________________________________________)

основание освобождения от уплаты НДС

Цена котировочной заявки включает стоимость затрат на хранение, доставку, страхование, на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ.

Предмет закупки:

| № п/п | Наименование продукции | Характеристики продукции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельное топливо |  | л | 161 000 |  |  |
| 2 | Дизельное топливо |  | л | 283 000 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС |  |  |  |  |  |  |

Мы обязуемся осуществить поставку продукции в соответствии с требованиями Документации о закупке № 13:

- Место поставки: ____________________________________________________________;

- Срок и условия поставки: _____________________________________________________;

- Срок и условия оплаты: ______________________________________________________.

Мы гарантируем качество и безопасность поставляемой продукции в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида продукции, оформленных в соответствии с российским законодательством, в том числе требованиям ГОСТа Р 52368-2005 (ЕН 590:2009), а именно:

- для топлива дизельного ЕВРО, сорт С, вид III (ДТ-5)

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| 1. Цетановое число | не менее 51,0 | ГОСТ Р 52709 |
| 2. Цетановый индекс | не менее 46,0 | ASTM D 4737 |
| 3. Плотность при 15оС, кг/м3 | 820-845 | ASTM D 4052 |
| 4. Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе) | не более 8,0 | ГОСТ Р ЕН 12916 |
| 5. Содержание серы, мг/кг | не более 10,0 | ГОСТ Р 52660 |
| 6. Температура вспышки в закрытом тигле, оС | выше 55 | ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 |
| 7. Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % (по массе) | не более 0,30 | ASTM D 4530 |
| 8. Зольность, % (по массе) | не более 0,01 | ГОСТ 1461 |
| 9. Содержание воды, мг/кг | не более 200 | ЕН ИСО 12937 |
| 10. Общее загрязнение, мг/кг | не более 24 | ЕН 12662 |
| 11. Коррозия медной пластинки (3ч при 50оС), единицы по шкале | класс 1 | ASTM D 130 |
| 12. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м3 | не более 25 | ASTM D 2274 |
| 13. Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60оС, мкм | не более 460 | ГОСТ Р ИСО 12156-1 |
| 14. Кинематическая вязкость при 40оС, мм2/с | 2,00-4,50 | ГОСТ 33 |
| 15. Фракционный состав: - при температуре 250оС, % (по объему) | менее 65 | ГОСТ Р ЕН ИСО 3405 |
| - при температуре 350оС, % (по объему) | не менее 85 |  |
| - 95% (по объему) перегоняется при температуре, оС | не выше 360 |  |
| 16. Предельная температура фильтруемости, оС | не выше минус 5 | ГОСТ 22254 |

- для топлива дизельного ЕВРО, класс 2, вид III (ДТ-5), предельная температура фильтруемости не выше - 32оС

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| 1. Цетановое число | не менее 48,0 | ГОСТ Р 52709 |
| 2. Цетановый индекс | не менее 46,0 | ЕН ИСО 4264 |
| 3. Плотность при 15оС, кг/м3 | 800-840 | ЕН ИСО 12185 |
| 4. Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе) | не более 8,0 | ГОСТ Р ЕН 12916 |
| 5. Содержание серы, мг/кг | не более 10,0 | ГОСТ Р 52660 |
| 6. Температура вспышки в закрытом тигле, оС | не ниже 40 | ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 |
| 7. Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % (по массе) | не более 0,30 | ЕН ИСО 10370 |
| 8. Зольность, % (по массе) | не более 0,01 | ГОСТ 1461 |
| 9. Содержание воды, мг/кг | не более 200 | ЕН ИСО 12937 |
| 10. Общее загрязнение, мг/кг | не более 24 | ЕН 12662 |
| 11. Коррозия медной пластинки (3ч при 50оС), единицы по шкале | класс 1 | ЕН ИСО 2160 |
| 12. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м3 | не более 25 | ГОСТ Р ЕР ИСО 12205 |
| 13. Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60оС, мкм | не более 460 | ГОСТ Р ИСО 12156-1 |
| 14. Кинематическая вязкость при 40оС, мм2/с | 1,50 - 4,00 | ЕН ИСО 3104 |
| 15. Фракционный состав: - до температуры 180оС, % (по объему) | не более 10 | ГОСТ Р ЕН ИСО 3405 |
| - до температуры 340оС, % (по объему) | не менее 95 |  |
| - 95% (по объему) перегоняется при температуре, оС | не выше 360 |  |
| 16. Предельная температура фильтруемости, оС | не выше минус 32 | ЕН 116 |
| 17. Температура помутнения, оС | не выше минус 22 | ЕН 23015 |

В подтверждение мы обязуемся, в случае заключения с нами договора на поставку дизельного топлива, с каждой поставленной партией предоставлять заказчику Паспорт качества топлива с фактическими значениями показателей, подтверждающий их соответствие ГОСТу Р 52368-2005 (ЕН 590:2009), и признаем за Заказчиком право  отказаться от приёмки товара, в случае несоответствия значений показателей, указанных в паспорте качества, с показаниями, полученными при экспресс-анализе принимаемой продукции   на лабораторном комплексе 2М-6, а также в случае, если значения показателей в паспорте качества не соответствуют требованиям ГОСТа Р 52368-2005 (ЕН 590:2009).

Настоящей котировочной заявкой мы подтверждаем, что в отношении __________________________________________________________________________________

наименование участника закупки

- не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Российским законодательством, на день подачи заявки на участие в запросе котировок;

- у нас отсутствует задолженность  по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- сведений о нас нет в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Гарантируем соблюдение нами всех требований, установленных законодательством Российской федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом закупки.

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство осуществить поставку продукции в соответствии с требованиями Извещения и Документации о закупке № 13 и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в котировочной заявке  информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Муниципальным унитарным предприятием «ВОЛЖСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЛОННА № 1732» на поставку дизельного топлива в соответствии с требованиями Документации о закупке № 13 и условиями наших предложений, в срок, указанный в Документации о закупке № 13 для заключения договора.

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя в запросе котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с Муниципальным унитарным предприятием «ВОЛЖСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЛОННА № 1732», мы обязуемся подписать данный договор на поставку дизельного топлива в соответствии с требованиями Документации о закупке № 13 и условиями нашей котировочной заявки.

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями запроса котировок или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем запроса котировок, и нашего уклонения от заключения договора на поставку товаров, являющихся предметом закупки, мы извещены о включении сведений о_________________________________________________________________________________

наименование участника закупки

в Реестр недобросовестных поставщиков.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком  нами уполномочен _______________________________________

(ФИО, телефон работника организации – Участника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

| должность руководителя (уполномоченного лица) |  | подпись руководителя (уполномоченного лица) |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дата |

Приложение № 2

к Документации о закупке № 13

Договор № _______ (проект)

на поставку дизельного топлива

| г. Волжский | «______» ___________________ 2014 г. |
| --- | --- |

МУП «Волжская А/К 1732» в лице Генерального директора Бабайцева Виктора Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ________________________ в лице ____________________________________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Поставщик обязуется поставить следующую продукцию:

    - дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III (ДТ-5), ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)  в количестве 161 000 литров по цене ________(_______________________________) рублей______ коп. за литр, в том числе НДС _____% (без НДС – для поставщиков с упрощенной системой налогообложения);

    - дизельное топливо ЕВРО, класс 2, вид III (ДТ-5), ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009), предельная температура фильтруемости не выше минус 32 оС  в количестве 283 000 литров по цене ________(____________________________) рублей______ коп. за литр, в том числе НДС _____% (без НДС – для поставщиков с упрощенной системой налогообложения),

а Заказчик – получить и оплатить продукцию в порядке и на условиях договора, а также приложений и дополнений к нему.

  - Настоящий договор составлен на основании протокола заседания закупочной комиссии МУП «Волжская А/К 1732»  от « 28 » октября 2014 года  № ______.

- Сумма договора

  - Сумма договора составляет ______________ (__________________________________________________) рублей _____ коп., в том числе НДС _____% (без НДС – для поставщиков с упрощенной системой налогообложения).

- Качество продукции

  - Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемой продукции в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида продукции, оформленных в соответствии с российским законодательством.

  - Качество продукции, поставляемой по настоящему договору, должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, технических условий (ТУ) и настоящего договора.

- Сроки и порядок поставки

  - Поставщик обязан поставить продукцию в соответствии с отгрузочной разнарядкой, утвержденной Заказчиком. Полный объем продукции по данному договору должен быть поставлен до 31.12.2014 г.

  - Заказчик не позднее 2-х дней до даты поставки представляет отгрузочную разнарядку с указанием количества продукции и сроков поставки. Если Поставщик в течении 2-х дней с даты получения разнарядки не уведомил Заказчика об отказе от исполнения, указанная поставка считается согласованной Поставщиком. Отгрузочная разнарядка может направляться по факсимильной связи. Отгрузочная разнарядка должна быть подписана руководителем организации или лицом, действующим на основании доверенности.

  - Поставка продукции производится силами и за счет Поставщика по адресу: г. Волжский, Волгоградской области, ул. Карбышева, 47.  Стоимость доставки включена в цену продукции.

  - Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции, моментом перехода права собственности  на продукцию к Заказчику считается момент налива топлива в емкость Заказчика. После чего риск гибели или случайной порчи продукции переходит к Заказчику.

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик предоставляет Заказчику паспорт на продукцию с указанием даты поставки, счет-фактуру и накладную (в двух экземплярах), которые Заказчик обязан в течении 2 (двух) дней с даты получения подписать и один экземпляр вернуть Поставщику.

- Цена продукции и порядок расчетов

  - Цена продукции включает все расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

  - Цена продукции является окончательной и изменению не подлежит на весь период действия договора.

  - Оплата продукции производится по форме безналичных расчетов на основании счета на оплату. Заказчик вносит сумму в размере 100% от стоимости поставленной партии продукции на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней после фактической поставки заказанной партии продукции при наличии правильно оформленных документов: накладной, счет фактуры, паспорта на поставляемую продукцию, с указанием даты поставки. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

  - Поставщик до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику Акт сверки расчетов, который Заказчик обязан в течение 2-х дней с даты получения подписать, скрепить печатью и направить Поставщику.

- Обязанности и ответственность сторон

  - Поставщик обязан:

    - отгрузить Заказчику в порядке, предусмотренным  настоящим договором продукцию соответствующего качества, количества и ассортимента;

    - передать Заказчику документы, относящиеся к продукции (накладную, счет-фактуру, сертификаты) в день отгрузки;

  - Заказчик обязан:

    - принять продукцию при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик продукции;

    - оплатить поставленную продукцию в соответствии с условиями настоящего договора.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

  - Заказчик вправе отказаться от приёмки товара, в случае несоответствия значений показателей, указанных в паспорте качества, с показаниями, полученными при экспресс-анализе принимаемой продукции   на лабораторном комплексе 2М-6, а также в случае, если значения показателей в паспорте качества не соответствуют требованиям ГОСТа Р 52368-2005 (ЕН 590:2009). Заказчик письменно уведомляет об этом поставщика через доверенное лицо (водителя, экспедитора).

  - За несвоевременную поставку или недопоставку продукции в сроки и количестве, предусмотренные договором, Заказчик вправе потребовать уплаты пени Поставщиком в размере 0,1% от стоимости не  поставленной в срок продукции за каждый день просрочки.

  - За просрочку платежа в сроки, предусмотренные договором, Поставщик имеет право потребовать уплаты пени Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

  - Уплата штрафных санкций не прекращает обязанности стороны по настоящему договору реально исполнить то или иное действие.

- Форс-мажор

  - При возникновении обстоятельств, которые не позволяют полностью или частично выполнить установленные обязательства по настоящему договору любой из сторон, как то: войны, стихийные бедствия, наводнения и т.д., стороны не имеют права требовать компенсации любых возможных убытков

  - Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с форс-мажором, обязана своевременно уведомить второго участника о наступлении таковых обязательств.

- Разрешение споров

  - Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 5 дней с момента ее получения.

  - Различные споры по договору, которые не могут решиться путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

- Прочие условия

  - Договор вступает в силу после подписания сторонами и действует до полного завершения взаимных обязательств сторонами, но не позднее 31.12.2014 г.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

  - Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество поставляемой продукции

- в сторону увеличения, но не более двадцати процентов от объема, ранее установленного в договоре. При этом Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально изменяемому объему продукции;

- в сторону уменьшения, при этом пропорционально объему снижается первоначальная цена договора.

  - В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств Заказчик имеет право расторгнуть данный договор в одностороннем порядке путем направления  письменного уведомления Поставщику за 10 дн. до расторжения договора.

  - Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуется действующим законодательством РФ.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

- Юридические адреса сторон:

| «Заказчик»: | «Поставщик»: |
| --- | --- |
| МУП «Волжская А/К 1732» 404130 г. Волжский, Волгоградская обл., ул. Карбышева, 47 ИНН 3435001291 КПП 343501001 |  |
| Р/с 40702810014400009818 в ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва К/с 30101810000000000201 БИК 044525201 |  |
| ________________ В.А. Бабайцев | ________________ |